## 询价函
询 价 函
本单位需采购以下商品或服务，具体需求信息和要求详见下表：
采购项目 | 加装空调外机护栏和空调安装
品牌规格
其它技术参数 | 中标结果明确后15个自然日内完成，中标单位负责施工安全
性能要求 | （一）空调外机护栏要求：1.外观尺寸12000*900*800mm;2.材质规格：镀锌方管，不得小于50*50*2.5mm；3.安全性能符合行业标准（承重能力、防锈处理）。 （二）空调电路要求： 1.电线规格：国标，5匹用5芯4平方、3匹用5芯2.5平方、1.5匹用3芯2.5平方；2.空开规格：正泰，5匹用3P32A、3匹用3P25A、1.5匹用1P32A；3.插座、线管、线槽、开关箱等符合产品质量要求。（此上要求均为最低标准） （三）墙体打孔、检查口及吊顶修复：牢固、美观、环保。
采购数量 | 8个空调外机护栏和配合供应商完成56台空调安装工作（包括布置空调电源线路、加装电源控制开关、墙体打孔、室内吊顶增设检查口及吊顶修复、卫生清洁等）。
预算价格 | 143520元
报价函报送时间 | 2020年8月6日09:30时前送到科技大厦1808办公室
需提供的资质文件 | 1.营业执照（复印件，盖公章） 2.经销商（代理商）资历证明 3.法人代表授权声明书 4.其他
其他要求 | 1.以密封信函方式报送； 2.报价函格式附后； 3.中标方式：最低价中标（报价相同，先报名者优先）。
采购单位：福建省科学技术厅 |  | 联系人： | 黄有胜
地址：福州市北环西路122号科技大厦 |  | 联系电话： | 87912703

## 报价函
报 价 函
报价单位名称
机构代码编号
法人代表
单位地址
联系人
联系电话
项目名称 | 加装空调外机护栏和空调安装
品牌规格
技术参数
性能指标
投标单价
供应数量
报价合计
报价单位（盖章）：
年 月 日