附件2：

分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 配置、规格要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 全自动升降柱 | 1.系统控制：电动液压；2.不锈钢柱体直径：≥291mm；3.升起高度：≥600mm；4.柱体顶部含LED状态指示灯；5.控制方式：遥控、手控盒等多种控制方式 | 7根 |  |  |  |
| 2 | 升降柱控制器 | 可实现对升降柱进行（1+2）或（2+2）控制； | 2套 |  |  |  |
| 3 | 排水系统 | 升降柱专用排水系统 | 2项 |  |  |  |
| 4 | 安装调试 | 含路面切割、破地、挖坑、垫层、安装、调试、回填、渣土运输、路面修复等相关费用。 | 1项 |  |  |  |
| 5 | 辅材、安装费等 |  | 1项 |  |  |  |
| 总价（含税）：¥ （大写： ） |

供应商名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日 期： 年 月 日